## ORION R290
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PVP | ITV ORION 20 A R290 220/50 | ITV ORION 20 W R290 220/50 | ITV ORION 30 A R290 220/50 | ITV ORION 30 W R290 220/50 | ITV ORION 40 A R290 220/50 | ITV ORION 40 W R290 220/50 | ITV ORION 60 A R290 220/50 | ITV ORION 60 W R290 220/50 | ITV ORION 80 A R290 220/50 | ITV ORION 80 A R290 220/50 | ITV ORION 130 A R290 220/50 | ITV ORION 130 W R290 220/50
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | 53.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
165 | DESAGUE CUBA | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | 11.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | 3.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | BRIDA UNEX REF.1201-AGUJEROS- | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | RESORTE ENT AGUA Q20-30-40 0.8M/M | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | BOLSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
364 | TUBO CRISTAL 20-25 ALIMENTARIO | 9.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
526 | INYECTOR PLANO DP | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | 22.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
580 | FILTRO MALLA INOX 60MM | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | TUBO CAPILAR 0'8 x 2 (0.02491 KM) | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | REMATE TUBO TERMOSTATO | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | RESTRICTOR 8MM | 8.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | TUBO CRISTAL 15-20 ALIMENTARIO TUBCLAIR | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
853 | PUERTA INYECCION NG20 | 14.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | 12.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
946 | BOLSA 145X182 FUELLE 34x34 G-300 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
959 | BARRA PUERTA NG 20 -312MM- | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | CLIP EXPULSORA | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
985 | PALET NG-20 | 17.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | NDP20 TU CONEXION COLECTOR -60MM | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | CHAPA INOX PUERTA NG20 | 12.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | LAMA CORTINA INTERIOR NG20-ECO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1213 | LAMA CORTINA EXTERIOR NG20-ECO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1327 | REFUERZO DELANTERO NG-20 | 65.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1432 | TAPA EVAP. NG 20 | 11.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | VALVULA PARKER | 49.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1570 | SEP PARTICULAS D 30X150-1 4 X1 4 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1715 | TOPE PUERTA CORREDIZA | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1719 | MANGUERA 6X12 900 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1794 | TRASERA NG-20 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1905 | ARAND. DIN 125 M-6 PA 00300200778 (6.4x12x1.6) | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1907 | CORTE TUBO CRISTAL 15-20 -200MM | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1913 | VALV AGUA 3.5 B/1 B/3.5 B (1040) | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1925 | CUBIERTA NG-20 | 39.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934 | PILAR ACOMETIDA NG-20 | 34.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | 32.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | PATA SAB 20 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2189 | TUBO DESAGUE STOCK NG-20 | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294 | LATERAL DCHO NG-20 | 74.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295 | LATERAL IZDO NG-20 | 74.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2752 | NG-20 TU DESAGUE -335MM TU CRISTAL 20-25- | 8.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | CORTE TUBO CRISTAL 7-10 650MM | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3985 | CAPILAR CORTE -2000- 2X0.8 | 14.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4098 | TUBO SILICONA 55 MM | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4123 | PILAR ACOMETIDAS ECO 50 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4136 | SOPORTE TRASERO ECP 72 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4231 | PALA VENT. 230X28º ALUM.73811-2-3634 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4272 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO DCHO V.1 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4273 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO IZDO V.1 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4276 | PIVOTE PUERTA ECO | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4312 | OMEGA REFUERZO BANCADA ECP 52 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4350 | RESTRICTOR BOMBA NG-20 DELRIN D6 | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425 | DESAGÜE REBOSADERO NG | 8.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426 | REBOSADERO NIVEL NG | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4427 | TAPA REBOSADERO NG | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4501 | RACOR 90º ECO | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4502 | TUERCA RACOR 90º ECO | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4503 | JUNTA RACOR 90º INT22x EXT35x2(-0+0,2)SILICONA ALIMENTARIA | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4505 | FILTRO RACOR 90º ECP 18/ | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4521 | BANDEJA BOMBA ECP-ECO-NG | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4526 | RESTRICTOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4552 | CAJA CARTON ECO 35/45 | 15.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4558 | PALET ECO 30-40 ECP 32-42 | 16.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4561 | PALET ECO60 ECP52 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4562 | PALET ECO80 ECP72 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4563 | CAJA CARTON ECO 60 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4564 | CAJA CARTON ECO 80 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4594 | RACOR 90º ECO 100 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4596 | CAJA CARTON ECO 100 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4597 | PALET ECO120 ECP110 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4613 | SOPORTE BOMBA ECP 18-52 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4624 | TUBO TERMOSTATO ECP 32/42 | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4627 | TUBO TERMOSTATO | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4713 | TUBO BOMBA EPDM NEGRO ECO 35/45 -320- | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4714 | TUBO DESAGÜE C/ STOCK ECO 35/45 -260MM EPDM NEGRO- | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4724 | TUBO IMPULSION BOMBA 60-80-100 -450MM EPDM NEGRO- | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4726 | TUBO DESAGUE ECO 60-80 -350MM EPDM NEGRO- | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4727 | TUBO IMPULSION BOMBA ECP 72 -480MM EPDM NEGRO- | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4729 | TUBO DESAGÜE ECO 100 -235 MM EPDM NEGRO- | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4744 | CORTE TUBO EPDM NEGRO 180 MM | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4755 | JUNTA EPDM DIA 30 INTERIOR ESP.2 BLANCA | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4769 | BOMBA DPN25-347 NSF 220/50Hz | 48.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810 | LATERAL ECO INOX 40 DCHO | 79.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811 | LATERAL ECO INOX 40 IZDO | 79.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | LATERAL ECO INOX 50 DCHO | 137.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4813 | LATERAL ECO INOX 50 IZDO | 137.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4814 | LATERAL ECO INOX 70 DCHO | 70.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4815 | LATERAL ECO INOX 70 IZDO | 70.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4830 | CHAPA PUERTA ECO 40 INOX | 16.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4831 | CHAPA PUERTA ECO 50 INOX | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4832 | CHAPA PUERTA ECO 70/80 INOX | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4886 | CORTE TUBO EPDM NEGRO 500 MM | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4961 | TUBO ASPIRACION BOMBA NG20-30 | 12.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | COND.W (4V) 2.7M - REP=5242 | 68.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5020 | COND.W (4V-DIAM.155) (REP=5224) | 50.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | 29.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5223 | CORTINA GALA NG 20 | 13.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5230 | TUBO TERMOSTATO INOX 320MM NG20 | 8.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5957 | CORTINA ECO 110 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6017 | MACHO DESAGUE ECO | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6018 | RACOR DESAGUE RECTO ECO | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6021 | TUBO DESAGUE STOCK ECO | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6206 | COLECTOR DESAGUE MS NEGRO | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6396 | VALVULA SOL 1/4" Orif.3mm V4S2 | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6856 | DESHIDRATADOR 12GR SM2/12 GR.12D19X103 UNIV. 1/4-2.5 | 15.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6904 | VALVULA NEV-202DXF (D-1.9)44NE0001 | 22.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6906 | BOBINA NEV-MOAJ502B1 ENGASTADA | 22.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6921 | EVAPORADOR 16GR ALFA NG20/18 1S TERMINADO | 161.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6929 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2400 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6959 | RESTRICTOR 0.8 L/MIN BCO VALV.ENT.W SAL cod1208 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | 15.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6982 | VALV AGUA 0.8 B 220/50-60 | 11.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7333 | &COLECTOR DP-20-30-40 TERMINADO(287) | 35.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7454 | &COLECTOR ECO 40(6DUCHAS)TERM.(370) | 32.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7455 | COLECTOR ECO 50(9DUCHAS)TERM.(448) | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7456 | COLECTOR ECO 70(12DUCHAS)TERM.(578) | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7497 | COLECTOR ECO 110(18DUCHAS)TERM.(852) | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7503 | CUBA STOCK NG20 BLANCA TERMINADA (7503CO) | 54.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7706 | TAPON GOMA 9X45 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8176 | SOPORTE CORTINA ECO 40 PL. | 9.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8177 | SOPORTE CORTINA ECO 60 PL. | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8178 | SOPORTE CORTINA ECO 80 PL. | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8359 | EJE CORTINA ECO 40 L=375 | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8362 | MONTAJE CORTINA ECO 40 | 33.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8363 | MONTAJE CORTINA ECO-60 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8462 | SEPAR.PART.D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8687 | BOMBA DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ / 40W | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8829 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 30-40 (L320) | 14.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8830 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 60 (L450) | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8831 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 110 (L500) | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8996 | SUJECION CUBIERTA ECO | 8.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30172 | OMEGA REFUERZO CUBIERTA ECO70 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30466 | ARANDELA 36X23.5X0.7 INOX MATE | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30628 | JUNTA EPDM NEGRA D9.9 x D18.8 x 3.1 mm | 6.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30669 | GUIA ECO 110 INFERIOR IZQ | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30670 | GUIA ECO 110 INFERIOR DCHA | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30671 | REMATE PUERTA ECO 110 IZQ | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30672 | REMATE PUERTA ECO 110 DCHA | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30673 | TIRADOR PUERTA ECO 110 DELANTERO | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30674 | TIRADOR PUERTA ECO 110 TRASERO | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30676 | CHAPA PUERTA ECO 110 INOX | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30678 | PUERTA ECO 110 INOX | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31005 | CASQUILLO FIJACION GUIA PUERTA ECO | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31114 | REJILLA EXPULSORA NG20 INY. | 28.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31271 | LAMA EXTERIOR DOBLE CORTA | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31307 | COMPRESOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | 349.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31381 | EVAP. 40GR.MAX ECO 110/72 TERMINADO | 520.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31513 | PERFIL 20X10 (L=45) ADHESIVADO 1C SILICONA BLANCO ROTO DUREZA 10º SH+-5 | 9.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31530 | ASPIRACION NDP20 220-50 R290 | 20.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31544 | CLIP PLACA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAL (DLCBS8-3-01) | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31666 | SOPORTE TERMOSTATO NG | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31746 | PASACABLES D20 (30007 GROM OPEN 20X1/16) | 11.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | 27.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32174 | CODO ESPIGA D10.5 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32175 | BOQUILLA ENTRADA AGUA ECO | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32187 | CONDENSADOR W (5V) 3.48M (REP= 33035) | 163.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32251 | CONDENSADOR 9X4 2V T1/4 | 202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32415 | PILOTO LED AZUL 220V (SX28H15XAF000XX) EVE00219 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32416 | INTERRUPTOR A1 NEGRO 10A AT | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32442 | EMBELLECEDOR INTERRUPTOR ATEX ECO | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32523 | SOPORTE INTERRUPTOR ATEX ECO | 9.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32603 | CABLEADO ECO 80 ELECTRONICA ATEX | 60.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
32634 | CUADRO Y CABL. ECO 80 ELECTRONICA ATEX | 160.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
32644 | SONDA NTC INOX 6X30 2.5M C/CONECTOR (AX2426/02500) | 11.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32645 | TUBO 3/8 U/C | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32730 | CONDENSADOR 10X3 2V P230 T1/4 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32878 | CUADRO Y CABLEADO ECO 110 ELECTRONICA ATEX | 206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32907 | CORTE MANGUERA 10x16 1200mm | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33033 | RESTRICTOR 1.5L/MIN VALV.ENT.AGUA | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
33279 | MONT.ENT.W CENTRAL ECO40 W 220V 2.0 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33290 | MONT.ENT.W CENTRAL ECO60-80 W 220V 2.0 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
33301 | COMPRESOR EMX6165U (6.09CC) CSIR 220-240/50-60 R290 | 239.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33302 | COMPRESOR EMX6181U (6.92CC) 220-240/50-60 R290 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33305 | COMPRESOR EHU6214U (12.21CC) CSIR 220-240/50 R290 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33425 | SONDA NTC INOX 6X30 1.5M C/CONECTOR | 6.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33530 | CORTE BURLETE TECNOLEN 420MM | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33688 | TAPA EVAPORADOR ECO 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33709 | TAPA EVAPORADOR ECO 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33892 | CORTE BURLETE TECNOLEN 510MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1933U | FRENTE NG-20 (ATEX) | 25.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2086UA | FRENTE REJILLA INOX ECO 30-40 R290 (ATEX) | 35.87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088UA | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 60 R290 (ATEX) | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2089U | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 80 R290 (ATEX) | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2297A | TAPA EVAP. NG 55 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30667A | GUIA ECO 135 110 SUPERIOR IZQ | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30668A | GUIA ECO 135 - 110 SUPERIOR DCHA | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31012F | CUBA STOCK ECO 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31160E | PRESOSTATO NSDHF12B00100 (11.5-13.5 BAR) R290 | 33.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31359B | EVAPORADOR 40GR MAX NG40/24 TERMINADO | 238.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31366A | EVAPORADOR 40GR MAX NG70/48 TERMINADO | 441.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31387A | EVAPORADOR 40GR MAX NG55/36 TERMINADO | 341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31556B | CUADRO Y CABL. ECO ELECTRONICA ATEX | 147.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31557B | CABLEADO ECO ELECTRONICA ATEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31571A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO R290 ATEX | 12.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31660E | PRESOSTATO NSDHA 12B00300 (25-20 BAR) R290 | 32.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31823A | BASE CUADRO ELECTRICO ECO R290 ATEX | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31826U | BASE CUADRO ELECTRICO NG20 R290 (ATEX) | 8.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31828U | CUADRO Y CABL. NG20 220V ELECT. R290 (ATEX) | 143.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4105U | SOPORTE DELANTERO ECO30-40 R290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4108U | TRASERA ECO 30/40 R290 | 52.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4124U | TRASERA ECP 52 R290 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4135U | SOPORTE DELANTERO EC0 70 R290 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4138U | TRASERA ECO 70 R290 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4268A | PUERTA ECO 40 REFORZADAS VIP | 13.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269A | PUERTA ECO 60 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4270A | PUERTA ECO 70/80 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4433A | TAPA EVAP. NG-ECO 40 | 17.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4460U | TRASERA ECO 110 R290 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4464B | SOPORTE CORTINA ECO 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4816A | LATERAL ECO INOX 100 DCHO | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4817A | LATERAL ECO INOX 100 IZDO | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4818V1 | CUBIERTA ECO 40 INOX | 37.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4819V1 | CUBIERTA ECO 50 INOX | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4820V1 | CUBIERTA ECO 70 INOX | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4821V1 | CUBIERTA ECO 100 INOX REF | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | 96.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487A | CONDENSADOR 8X4 C/B | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6453AU | FRENTE REJILLA ECO DELTA 120 INOX R290 (ATEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6907A | CONDENSADOR 8X3 NG-20 | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7460B | CUBA STOCK ECO 40 - B (7460BCO) | 111.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7461B | CUBA STOCK ECO 50 - B (7461BCO) | 145.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7462B | CUBA STOCK ECO 70 - B TERMINADA (7462BCO) | 155.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8143E | PLACA CONTROL ELECTRONICA 220V/50-60HZ | 96.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8213U | CORTINA CUADR. ELECTRICO NG-20 R290 ATEX | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8358A | SOPORTE CORTINA NG-20 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8364A | MONTAJE CORTINA ECO-80 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8904C | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO40 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8905A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO50 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8906A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO70 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8907B | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO130 | 79.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1